1

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

(повне найменування факультету)

Кафедра загальної фізики і фізики теплоенергетичних та хімічних процесів

(повна назва кафедри)

Дипломна робота

магістра

       (ступінь вищої освіти)

на тему: «Комплексна цифрова обробка сигналів ЕКГ»

«Multipurpose ECG signals digital processing»

                 
    Виконав: студент денної форми навчання

                
    спеціальність: 105- Прикладна фізика та наноматеріали

                 
    Коваленко Максим Олегович

                        Керівник     д.ф.-м.н., проф. Черненко А. С. _________ 

                        Рецензент    д.ф.-м.н., проф. Ніцук Ю. А.

	Рекомендовано до захисту:

Протокол засідання кафедри

№ 13 від 09.06. 2020 р. 


Завідувач кафедри


 ________       Гоцульський В.Я.
(підпис)

	Захищено на засіданні ЕК № _

протокол № __ від ___.___.2020 р.


Оцінка______________/___
___/_____

(за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали)


Голова ЕК 

_________        Ваксман Ю.Ф.
(підпис)


	
	


Одеса – 2021

ЗМІСТ

Вступ........................................................................................................ 3

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМУ...............5

1.1 Загальна інформація технології зняття ЕКГ....................................5

1.2 Відведення ЕКГ..................................................................................9

1.3 Природа біоелектричних явищ........................................................10

1.4 Області застосування електрофізіологічних досліджень.............12

1.5 Підсилювачі, електроди та датчики................................................13

1.6 Принцип роботи сенсору біомедичних сигналів...........................15

1.7 Розшифровка ЕКГ сигналу..............................................................20

1.8 Методи підвищення точності при отриманні ЕКГ........................26

Розділ 2. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ 
СИГНАЛІВ.....................................................................................................31

2.1 Лінійні системи.................................................................................31

2.2 Теорема Котельникова.....................................................................33

2.3 Накладання спектрів........................................................................35

2.4 Згортка...............................................................................................37

2.5 Перетворення Фур'є..........................................................................39

Розділ 3. РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ 
ФІЛЬТРАЦІЇ СИГНАЛІВ. ………….……………………………………..40

3.1 Отримання сигналу..........................................................................40

3.2 Обробка сигналу...............................................................................41

3.3 Детектування піків та визначення інтервалів................................43

3.4 Аналіз отриманих результатів........................................................45

Висновки.................................................................................................47

Список використаних джерел...............................................................48

ВСТУП

В даний час розвиток цифрових методів обробки сигналів і зображень застосовується в багатьох наукових галузях. В медицині комп’ютерні технології застосовуються на всіх етапах медичних обстежень для діагностики та терапії. Саме тому було вирішено застосувати цифрові системи обробки сигналів для обробки електрокардіографічного сигналу.
Важливою задачею обробки сигналів являється відновлення спотворених (зашумлених) сигналів. Обробка сигналів може підвищити якість отриманого сигналу для цього нам потрібно використовувати дані про корисний сигнал, а також про очікувані шуми. Це надає смогу швидко і точно обробляти сигнал та з найменшими спотвореннями отримувати корисний сигнал.

Серцево-судинні захворювання являють собою одну з найбільших проблем сучасної медицини. Саме тому аналіз даних отриманих з апарату ЕКГ, а також швидкість постанови діагнозу з отриманих даних є ключовою задачею для лікарів. Для економії часу та людських ресурсів ми пропонуємо програмне забезпечення, яке самостійно в змозі фільтрувати сигнал, знаходить відповідні піки, інтервали, а також виводить сигнал в зручному для аналізу виді.
З розвитком комп’ютерних систем апарати ЕКГ можуть бути значно компактнішими за своїх попередників. Що поширює область їх застосування. Спрощує процедуру запису кардіограми. А встановлені цифрові системи обробки сигналів можуть самостійно робити попередні діагнози, що звільняє багато часу для лікарів.  

Актуальність застосування систем цифрової обробки сигналів ЕКГ полягає в тому, що при великій кількості шумів на сигналі він буде не інформативний та аналіз такого сигналу буде неможливим. Лікарі рекомендують один раз на рік проводити ЕКГ, але не всю люди мають час, або бажання йти до лікарні. Саме тому можна створити не дорогі системи діагностики, які можуть буди в кожній оселі. А процедуру отримання кардіографічного сигналу зробити досить простою.

Тому метою даної роботи є отримання і обробка сигналів ЕКГ. Обробка сигналу буде полягати в його фільтрації, виділенні піків та інтервалів на ЕКГ і подача сигналу в зручному для аналізу вигляді.

Для досягнення мети необхідно виконати такі задачі:

1. Отримати нефільтровані та фільтровані електрокардіограми з систем функціональної діагностики.

2. Розробити та застосувати власну програму для обробки отриманих сигналів.

3. Провести аналіз отриманих результатів та порівняти отримані результати з фільтрованими сигналами систем функціональної діагностики. 


ВИСНОВКИ
1. За допомогою створеного програмного середовища можна обробляти сигнали ЕКГ, фільтрувати їх на нижніх (нижче 2 Гц) та верхніх частотах (вище 50 Гц), отримувати з них усі необхідні данні для його діагностики.
2. Алгоритм пошуку піків та часових інтервалів на відфільтрованому сигналі є багатоступінчатим. Він полягає в послідовному визначенні положень піків R, положень та ширини піків T, а також положень піків U. Після кожного етапу обробки з сигналу програмно видаляються знайдені об’єкти, що спрощує проходження наступного етапу обробки. Алгоритм визначення кожного з піків R, T та U є особливим, що пов’язане з формою ЕКГ.
3. Розроблене програмне середовище є гнучким, що дозволяє у будь який момент налаштовувати його для покращення роботи в порівнянні з апаратними системами діагностики. Простота програмного забезпечення дає змогу для його застосування в Холтеревскіх ЕКГ моніторингах, де потрібно цілодобово отримувати сигнал від серця людини, а також з розвитком програмного забезпечення уможливлює діагностування за наявністю тільки електродів, що в майбутньому надасть можливість проводити ЕКГ навіть вдома.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Рубин А. Б. Теоретическая биофизика – Москва: Высшая школа, 1987. – 319 с.
2. Хэмптон Д. Р. Основы ЭКГ. – М., 2006. 
3. Ремизов А. Н. Медицинская и биологическая физика - Москва: Высшая школа, 1996. – 608 с.
4. Лешаков С. Ю. Техника регистрации электрокардиограммы. Условия проведения электрокардиографического исследования / Неотложные состояния в кардиологии. – Калуга, 2005.
5. Михайлов В. М. нагрузочной тестирование под контролем ЭКГ: велоэргометрия, тредмил-тест, степ-тест, ходьба / В. М. Михайлов. - Иваново: А-Гриф, 2005
6. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. — Москва: Медицина, 1979. — Т. 2.
7. Кельман И. М. Электрокардиография и фонокардиография – Москва, 1974. – изд. (2).
8. Мандела В. Дж. Аритмии сердца. Механизмы. Диагностика. Лечение. В 3 томах / Пер. с англ. / Под ред. В. Дж. Мандела. — Москва: Медицина, 1996.

9. Спасский К. В. Роль потенціалу плину у формуванні хвиль кінцевої частини шлуночкового комплексу ЕКГ. — Мінськ: Вісник університету „Україна”, 2007.
10. Дубровин В.И., Твердохлеб Ю.В., Харченко В.В. Автоматизированная система анализа и интерпретации ЭКГ // Радиоэлектроника, информатика, управление. – 2014. C. 150 – 157.

11. Авдеева Д.К., Казаков В.Ю., Наталинова Н.М., Иванов М.Л. Результаты моделирования воздействия фильтра высокой частоты и фильтра низкой частоты на качество регистрации микропотенциалов на электрокардиограмме // Науковедение. – 2013.

12. Исаков И. И., Кушаковский М. С., Журавлева Н. Б. Клиническая электрокардиография (нарушения сердечного ритма и проводимости): Руководство для врачей. — Изд. 2-е перераб. и доп. — Л.: Медицина, 1984. — 272 с.

13. Циммерман Ф. Клиническая электрокардиография / Ф. Циммерман. -Москва: Бином, 2008. - 415 с.

14. Няшин Ю.И. Экспериментальные методы в биомеханике: учеб. пособие /под ред. Ю.И. Няшин, Р.М. Подгайцы. - Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. унта, 2008. - 400 с.

15. Оппенгейм А. Применение цифровой обработки сигналов – Москва: "МИР", 1980. – 545 с.
16. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании: учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2004. 256 с. 

17. Р. Богнер, А. Константинидис. Введение в цифровую фильтрацию. – Москва: Мир, 1976.
18. Дабровски А., Дабровски Б., Пиотрович Р. Суточное мониторирование ЭКГ. М.: Медпрактика, 2000.
19. Рабинер Л. Теория и применение цифровой обработки сигналов / Л. Рабинер, Б. Гоулд. – Москва: "МИР", 1978.
20. Дроздов Д.В. Влияние фильтрации на диагностические свойства биосигналов // Функциональная диагностика. – 2011. С. 75 – 78.

21. Харкевич А. А. Теория информации и её приложения – Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1959. – 328 с.
22. Давенпорт В. Б. Введение в теорию случайных сигналов и шумов / В. Б. Давенпорт, В. Л. Рут. – Москва: Издательство иностранной литературы, 1960. – 468 с.
23. Ю.К. Филипский, А.Р. Агаджанян. Преимущества обработки нестационарных сигналов частотно-временными методами. Труды Одесского  политехнического университета. 2011. Вып. 1 (35) 125.
24. ECG-ID Database [Електронний ресурс]. Дата публікації 6.03.2014 –  Посилання: https://physionet.org/content/ecgiddb/1.0.0/
