PAGE  
11

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА

Біологічний факультет

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології
Дипломна робота

бакалавра
на тему: «Технологія виготовлення біологічного фільтру для доочистки питної води від нітритів»

« The technology of making of biological filters for additional cleaning of drinking water from nitrites»
Виконал: студент денної форми навчання

Напряму 6.051401 Біотехнологія 
Панджакідзе  Серго Теймуразович

Науковий керівник 

кандидат  біологічних наук, доцент

Елинська Наталія Олексіївна

Рецензент:

ст. викл.  Коломійчук Тетяна Вікторівна

Рекомендовано до захисту:
Захищено на засіданні ЕК № 4

Протокол засідання кафедри
Протокол №_____від «___» _______р.

№_____від «___»_______2017_р.
Оцінка _____/ ________/__________


             (за національною шкалою, шкалою ЕСТS,бал)
Завідувач  кафедри
Голова ЕК

_______            Філіпова Т.О.
_______              Ямборко Г.В.
     (підпис)                        


                              (підпис)                        

Одеса – 2017
Анотація

Розроблена конструктивна схема біофільтру та технологія доочистки питної води від нітритів. Використання створеного біофільтру  з імобілізованими бактеріями Bacillus laterosporus 17а сприяло зниженню вмісту нітритів у воді з 3,0 мг/л до 0,33 мг/л, тоб то у 10 разів, що свідчить про високу ефективність розробленого методу очистки питної води від нітритів. 

     Роботу викладено на 43 сторінках, вона містить 5 таблиць та 3 рисунки. Наведено посилання на 49 джерел літератури (35 кирилицею та 14 латиницею).

Ключові слова: Доочищення води від нітратів, біофільтр, бактерії роду Bacillus
The design scheme of the biofilter and the technology of purification of drinking water from nitrites are developed. The use of the created biofilter with the immobilized Bacillus laterosporus 17a bacteria contributed to a decrease in the content of nitrites in water from 3.0 mg / l to 0.33 mg / l, ie 10 times, indicating the high efficiency of the developed method of purifying drinking water from nitrites.
Work contained 43 pages, contains 5 tables and 3 figures. Provides links to 49 sources of literature (35 and diagrams 14).

Key words: water Purification from nitrates, biofilter, bacteria of the genus Bacillus
ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ ТА АБРЕВІАТУРИ
АТФ – аденозинтрифосфорна кислота

БАВ – біологічно активне вугілля

БГКП – бактерії групи кишкової палички

БПК – біохімічна потреба у кисні

БУО – бляшкоутворююча одиниця

ВНС – водонасосна станція

ГАВ – гранульоване активоване вугілля

ЖСА – жовточно-сольовий агар

ЗМЧ – загальне мікробне число 

ККД – коефіцієнт корисної дії
КУО – колонієутворююча одиниця

ЛКП – лактозопозитивні палички

МПА – м’ясо-пептонний агар

МПБ – м’ясо-пептонний бульйон

НТІЦ – науковий технічний інженерний центр

СПМ – санітарно-показовий мікроорганізм

ФКП – фекальні кишкові палички

ХВК – хімічна витрата кисню
ЗМІСТ

Стор.
Прийняті скорочення та абревіатури………………………………………….…4
ВСТУП
6

1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
8

1.1Механічні способи очищення води…………………………………………...8
 1.2.Фізико – хімічні методи………………………...............................................9
                    1.2.1.Хлорування води………............................................................9
                    1.2.2. Озонування…………………...................................................11
 1.3. Технології очищення та підготовки питної води........................................11
                1.3.1.Анаеробні та аеробні мікробіологічні процеси.........................11
                1.3.2.Біологічне очищення в природних і штучних умовах..............11
                1.3.3.Сучасні перспективні біотехнології у підготовці питної води.13
       1.4.Біологічне окислення неорганічних азотовміщуючих сполук.............14
                1.4.1. Нітрифікація.................................................................................14
                1.4.2. Денітрифікація.............................................................................16
       1.5.Загальна характеристика мікроорганізмів роду Bacillus………...…...18
2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ…………………………………...21
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
24
УЗАГАЛЬНЕННЯ
37
ВИСНОВКИ
37
Список літератури
38
ДОДАТКИ
42
ВСТУП
Вода є важливим і невід'ємним компонентом навколишнього середовища і немає потреби доводити, яку важливу роль вона відіграє в житті людини.  Питна вода – фактор, що обумовлює відповідні показники здоров'я населення. Тому однією з головних вимог до її якості є епідемічна безпека. Проблема доброякісної питної води на сьогодні є дуже актуальною, тому що джерелом водопостачання України є ріка Дністер, яка піддається значному забрудненню. Причиною цього є широке використання ріки в господарських цілях для судноплавства, зрошення, скидань неочищених стічних вод від великих міст. У результаті якість питної води погіршується: з'являється запах, підвищується кольоровість і мутність, змінюються санітарно-біологічні показники, тобто підвищується її небезпека. Річка залишається єдиним джерелом господарсько-питного водопостачання міста; точніше – її нижня частина, що одночасно є і самою забрудненою ділянкою ріки [2,12,15].

Господарсько-питне водопостачання міста представлене централізованою системою водопостачання від міського водопроводу, що живиться з ріки Дністер. На головній водо насосній станції (ВНС) роблять освітлення, знебарвлення і знезаражування води, що потім надходить по водопроводах у місто Одесу[25]. У місті існує сім водо насосних станцій, де організоване додаткове хлорування води. Цим забезпечується підтримування у воді визначених кількостей залишкового хлору для зниження  розвитку мікробіоти. Широкому використанню хлору заважає недостатня глибина окиснення органічних речовин, можливість утворення проміжних токсичних та пахучих сполук, висока токсичність хлору та його препаратів [18].

Місткість нітратів в рослинах та питній воді потенційно небезпечно для здоров’я людини та тварин. Надходження нітратів з водою та їжею викликає у людини (особливо у дітей) метгемоглобінемію. Під впливом мікробіоти травної системи та тканинних ферментів нітрати можуть відновлюватися до нітритів. Останні викликають отруєння, пов’язані з порушенням обміну речовин та біотоків головного мозку, зниженням активності деяких ферментів, що змінює нормальний газообмін у тканинах та супроводжується зниженням працездатності та іншими функціональними змінами. Особливо небезпечні нітрити, які вступають у взаємодію з амінами та утворюють нітрозаміни, котрим властива висока канцерогенність [10,21].

Метою даної роботи було розроблення біологічного методу доочищення питної води від нітритів за допомогою біофільтру. 

У задачі дослідження входило:

1. Визначити якісний склад мікробіоти води на різних етапах її очищення;

2. Вивчити денітрифікуючу здатність бактерій штамів бактерій роду Bacillus як домінуючої мікробіоти питної води;

3. Розробити технологію виготовлення біологічного фільтру та технологічну схему доочистки питної води від нітритів.

Об’єкт дослідження – технологія доочищення питної води від нітритів. 
Предмет дослідження – денітрифікуюча здатність іммобілізованих штамів бактерій роду Bacillus.

Висновки

1. Із води ріки Дністер, після механічної очистки та первинного хлорування  були виділені бактерії родів Bacillus, Escherichia, Enterococcus, Pseudomonas, Staphylococcus. Після вторинного хлорування із води були виділені тільки бактерії родів Bacillus та Staphylococcus.

2. Встановлений видовий склад бактерій роду Bacillus, виділених з питної води. Серед 16 виділених штамів 8 видів роду Вacillus переважають види B. сereus – 5 штамів,  B. сoagulans - 3 штами, В. macerans - 2 штами, B. circulans - 2 штами

3. Властивості відновлення нітратів та утворення газу з нітритів були притаманні 6 штама - Bacillus cereus 16 а, В. cereus 25, В. cereus 26, B. coagulans 21а, B. laterosporus 17 а,B. circulans 4.
4. Розроблена конструктивна схема біофільтру та технологія доочистки питної води від нітритів, яка включає: виділення денітрифікуючих мікроорганізмів, накопичення їх біомаси, іммобілізацію виділених клітин на вугільному наповнювачі, фільтрацію води у біофільтрі, визначення кількості нітритів в очищеній воді.

5. Використання створеного біофільтру  з імобілізованими бактеріями Bacillus laterosporus 17а сприяло зниженню вмісту нітритів у воді з 3,0 мг/л до 0,33 мг/л, тоб то у 10 разів, що свідчить про високу ефективність розробленого методу очистки питної води від нітритів. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Антипчук А.Ф. Кірєєва І.Ю. Водна мікробіологія. –  К.: Кондор, 2005.  –   255 с.

2. Бойко А.В., Погорєлова Н.П. Влияние техногенних загрязнений на бактериальные сообщества водоёма. // Журн. Микробиол..- 1998.- № 6.- С. 23 – 25.

3. Векірчик К.М. Практикум з мікробіологіі. –  Київ: Либідь, 2001. – 143 с.

4. Воробьёв А.А., Буков А.С., Пашков Е.П., Рубакова А.М. Микробиология.  –  2–е изд.  –  М.: Медицина, 2003.  –  175 с.
5. Воробьев А. А., Кривошеин Ю. С., Широбоков В. П. Медицинская и санитарная микробиология. – М.: Наука, 2008.– 360 c.
6. Гончарук В.В., Гордиенко А.С., Глоба Л.И., Гвоздяк П.И. Биотехнология в  подготовке  воды // Химия и технология воды. – 2002. – Т. 25, № 4. – С. 363-374.

7. ГОСТ 18963 – 73. “Вода питьевая Методы санитарно - бактериологического анализа”. Изд. Стандартов. – 1983  – 6 с.
8. ГОСТ 4192–82. «Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ». Изд. Стандартов. – 1983  – 4 с.
9. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник. – 3–є вид. – К.: Т– Знання, КОО, 2004. – 309 с.

10.  Дикий, І Ю. Холупяк, Н.Ю. Шевельова, М.Ю. Стегній, Н. І. Філімонова; Мікробіологія. – К.: Лібра, 2006. – 432 с.

11.  Запольский А.К, Н.А. Миленова-Клименко, П. Г. Гвоздяк Фізіко-хімімічні основи технології очищення стічних вод:. – К.: Лібра, 2000. - С. 491-492.

12.  Климентьев И. Н., Бабич И.В. Проблемы питьевого водоснабжения г. Одессы. – О.: ОЦНТЭИ, 1999. – С. 201 – 204.
13.  Кірєєва І.Ю. Методичні вказівки з мікробіології та вірусології.- К.: Наукова думка,   2002. –  24 с. 

14.  Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С. Практична мікробіологія: − Тернопіль, 2004. –  С. 65.

15.  Литвина Т.Н. Качество питьевой воды / Качество питьевой воды и здоровье человека. Сборник научных статей. –  1999. – С. 203-204.

16.  Маянский А.Н. Микробиология для врачей. – Нижний Новгород: НГМА, 1999. – С. 165-180.

17.  Медицинская микробиология / Под ред.  В.И. Покровского. – М.: ГЭОТАР Медицина, 1999. – С. 305-307.

18.  Методические рекомендации по обеспечению выполнения требований санитарных правил и норм / Под ред. В.Л. Драгинского. – М.: Медицина, 2000. – 145 с.

19.  Микробиология и иммунология / Под ред. А.А. Воробьёва. – М.: Медицина, 1999. – С. 96-99.

20.  Милюшкин М.В., Гончарук В.В., Вакуленко В.Ф. Аэробные микробиологические процессы // Химия и технология воды. – 1999. – Т.21, №3. – С.245-257.

21.  Нитраты и качество продуктов растениеводства / Под ред. В.И. Кирюшина. – Новосибирск: Наука, 1999. – 167с.

22.  Пирог Т.П. Загальна мікробіологія. –  К.: НУХТ, 2004.  –  471 с.

23.  Поздеев О.К. Медицинская микробиология / Под ред. Акад. РАМН В.И.Покровского. – М.: ГЭОТАР –МЕД, 2001. – 768 с.

24.  Прищеп Т. П., Чучалин В. С. и др. Основы фармацевтической биотехнологии : учебное пособие. – Ростов на Дону: Феникс; Томск: Издательство НТЛ, 2006. – 256 с. 

25.  Проблемы водоснабжения города Одессы // Качество воды  здоровье человека. Сборник научных статей. –  1999. – С. 203-204.

26.  Псахис И. Б., Иваница В. А.  Микробиологическая оценка качества питьевой воды г. Одесса на разных этапах обработки // Вестник Одесского национального университета.- 2003.- Т.8, № 6. - С. 101-105. 
27.  Псахис И.Б., Иваница В.А. Изучение биопленки в установках дополнительной очистки вод // Одесский Вестник.- 2004.- № 1.- С. – 27 -29.
28.  Савченко П.С., Дятловицкая Ф.Г. Методы химического и микробиологического анализа воды. – К.: Госмедиздат УССР, 2003. – С. 116-119.

29.  Санітарні норми та правила в Україні.  –  К.: КНТ, 2004.  –  460 с.

30.  Стрикаленко Т.В. О проблеме экзотоксичности питьевой воды // Kачество воды и здоровье человека. Сборник научных статей. –  2001. – С. 226-227.

31.  Тимощенко Л. В., Чубик М. В. Основы микробиологии и биотехнологии: учебное пособие. – Томск: Изд–во Томского политехнического университета, 2009. – 194 с.

32. Федорович У.М. Спеціальна мікробіологія. –  Львів: Ахіл, 2002. –  475 с.

33.  Фізико –хімічні основи технології очищення стічних вод: / Під. ред. Запольського А.Г. – К.: Лібра 2000 – 552 с.

34.  Шилов И.А. Экология. – М.: Высшая школа, 2003. –  512 с.
35.  Широбоков В. П. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія. Вінниця: Нова книга, 2011. – 760 c.
36.   Acinas SG, Klepac–Ceraj V, Hunt DE, Pharino C, Ceraj I. Fine–scale phylogenetic architecture of a complex bacterial community // Nature.–2004. – Vol. 430–Р. 551 – 554.

37.  Barber W.P., Stuckey D.C. Nitrogen removal in a modified anaerobic baffled reactor (ABR): 2, nitrification // Water Res. – 2000. – Vol. 34, No 9. – P. 2413-2422.
38.  Baranyi J., Roberts T. A. Predictive Microbiology // Quantitative Microbial Ecology. Culture. – 2004. – Vol. 7 . – P. 23-29.
39.  Bouwer E.I., Crowe P.B. Design parameters for the treatment of phenolic wastes // I. Amer. Water Works Assoc. -  1998. – Vol.80, No 9. – P. 82-83.
40.  Carlson K.N., Amy G.L., Garside I. Advances in Slow Sand Alternative Biological Filtration / Ed. by N. Graham and R. Collins. – Chichester: John Wiley and Sons, 1996. – P. 61-69.
41.  Chabbi A., Attar E., Recous S., De Berranger C., Guillaumaud N., Labreuche J. Soil environmental conditions rather than denitrifier abundance and diversity drive potential denitrification after changes in land uses. // Glob. Change Biol. - 2011. – Vol. 24, No 8. – P. 1354-1355.

42.  Focht D.D., Verstraete W. Biochemical ecology of nitrification and denitrification. – In.: Advanced in Microbial Ecology, 1997. – P. 135-214.

43.  Heylen K., Keltjens J. Redundancy and modularity in membrane-associated dissimilatory nitrate reduction in Bacillus // Front Microbiol. - 2012. – Vol. 3, – P. 371.

44.  Hoilijoki T.H., Kettunen R.N., Rintala I.A. Nitrification of anaerobically pretreated municipal landfill leachate at low temperature // Water Res. – 2002. – Vol. 34, No 5. – P. 1435-1446.
45.  Nommik H. Investigations on denitrification in soil // Acta. Agric. Scand. – 1996. – Vol. 6, No 1. – P. 195-228
46.  Prosser J. I., Bohannan B., Curtis T. The role of ecological theory in microbial ecology // Nat Rev Microbiol. – 2007. – Vol. 5. – P. 384 – 392.
47.  Park S.J., Yoon J.C., Shin K.S., Kim E.H., Yim S, Cho Y.J. Dominance of endospore-forming bacteria on a rotating activated Bacillus contactor biofilm for advanced wastewater treatment // J Microbiol .Seoul. Korea. – 2007. – Vol. 45. – P. 113–121.

48.  SchmidtI., Sliekers O., Schmidt M. New concept of microbial treatment processes for the nitrogen removal in wastewater // FEMS Microbiology Reviews. -  2003. – Vol. 27, No 2. – P. 481-492.
49.  Zhang S., Huck P.M. Anoxic ammonia oxidation // Water Res. – 1996. – Vol. 30, No 5. – P. 1195-1207.  
