10

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Геолого-географічний факультет

Кафедра інженерної геології і гідрогеології

Дипломна робота

Бакалавра 

на тему: «Оцінка сучасного стану і попередня оцінка експлуатаційних запасів підземних вод середньосарматського водоносного горизонту по свд. №173
(Одеська обл., Роздільнянський р-н)»
«Estimation of the modern state and preliminary estimation of operating supplies of groundwater Middle Sarmatian aquifer on the wells №173
(Odessa region, Rozdil'nyans'kyy district)»

Виконав: студент V курсу

заочної форми навчання

напряму підготовки 

6.040103-Геологія

професійне спрямування – Гідрогеологія

Савуляк Володимир  Петрович

Керівник: канд. геол. – мін. наук, доцент Козлова Т. В.

Рецензент: д. геол. наук, 
професор Чепіжко О. В.

Рекомендовано до захисту:                    Захищено на засіданні ЕК №___
Протокол засідання кафедри                  протокол №___від «         » 06. 2017 р.

№___від «               »  2017 р.                  Оцінка_____ /________/________

Завідувач кафедри                (за національною шкалою, за шкалою ЕСТS, бал)

                               Козлова Т. В.                                               Голова ЕК

  (підпис)         (прізвище,ініціали)                        ________      Тюреміна В. Г.
                                                                     (підпис)               (прізвище, ініціали)

Одеса – 2017 

Зміст
Вступ
3

Розділ І. ПРИРОДНІ УМОВИ РАЙОНУ

1.1. Фізико-географічна характеристика
5

1.2. Геологічна будова
1.2.1 Стратиграфія і літологія
7
1.2.2 Тектоніка
12
1.3. Геоморфологія
16
1.4. Гідрогеологічні умови
20

Розділ ІІ. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ І ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА ЭКСПЛУАТЦІЙНИХ ЗАПАСІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД

2.1. Аналіз режиму експлуатації діючих водозаборів
29
2.2. Методика проведення робіт
36
2.3. Геологічна будова і гідрогеологічні умови ділянки розташування свд. №173
2.3.1. Геологічна будова
38
2.3.2. Гідрогеологічні умови
39
2.4. Характеристика якості підземних вод
44
2.5. Попередній підрахунок експлуатаційних запасів підземних вод середньо-сарматського водоносного горизонту по свд. №173
2.5.1. Визначення розрахункових гідрогеологічних параметрів та обґрунтування інших даних для підрахунку запасів
47
2.5.2. Попередня оцінка експлуатаційних запасів підземних вод
52
2.6. Санітарна характеристика ділянки експлуатації підземних вод і рекомендації з раціонального використання підземних вод
54
Висновки
58
Список літератури
61
Вступ

Кількість мешканців села Нові Чобручі становить понад 1200 осіб. Нормативна потреба у воді становить 190 м3/добу, фактичний водовідбір – 45,4 м3/добу, таким чином дефіцит у воді становить 144,6 м3/добу.

Основним водоносним горизонтом, який використовується для господарсько-побутового водопостачання є середньосарматский, який експлуатується з 1966 року поодинокими свердловинами.

З метою забезпечення питною водою населення с. Нові Чобручі Причорномор ДРГП у 2009 році була пробурена розвідувально-експлуатаційна свердловина №173.

В зв'язку з цим є особливо актуальними питання пов'язані, як з якісним складом підземних вод у відкладах середнього сармату, так і оцінкою їх експлуатаційних запасів.

Мета кваліфікаційної роботи полягала у вивченні сучасного стану підземних вод середньосарматського водоносного горизонту і попередньому підрахунку експлуатаційних запасів по свердловині №173.

У відповідність з поставленою метою розв'язувалися наступні задачі:

· вивчити природні умови району досліджень;

· вивчити геологічну будову ділянки досліджень;

· вивчити якісний склад підземних вод у відкладах середньосарматського підрегіояруса верхнього міоцену;

· виконати попередній підрахунок експлуатаційних запасів підземних вод середньосарматського водоносного горизонту по свд. №173
;

· виконати розрахунки II і III поясу санітарної охорони;

· надати рекомендації з раціонального використання підземних вод.

В процесі підготовки кваліфікаційної роботи використовувалися фондові матеріали, одержані під час проходження виробничої практики в Причорномор ДРГП, а також опублікована література.

Структура і об'єм роботи. Кваліфікаційна робота складається з вступу, 2 розділів, висновку і списку використаних матеріалів із 26 найменувань. Загальний об'єм роботи 63 сторінки. У роботі представлено 12 рисунків і 10 таблиць.

ВИСНОВКИ

У загальній частині роботи приведені свідчення про природні умови території Одеської області. Сучасна поверхня описуваної території являє собою рівнину, розчленовану в субмерідіональному напрямку долинами річок Дністер, Кучурган та Малий Куяльник на два вододіли, які у свою чергу розчленовуються глибокими балками та ярами.

Клімат помірно-континентальний, теплий, сприятливий для вирощування різних видів культур. Рідко проникає холодне арктичне повітря, переважають теплі та вологі повітряні маси, які поступають з Атлантичного океану. Абсолютна вологість повітря коливається в межах 3,3-23,0 мм при середньорічному значенні 7,8 мм. По кількості атмосферних опадів район відноситься до перехідної зони від достатнього до недостатнього зволоження.

Гідрографічна мережа ділянки досліджень представлена ріками Кучурган та Малий Куяльник, які відносяться до басейну Чорного моря. В районі досліджень ці річки безстічні. Ширина долин рік та балок, в основному – 0,5-0,7 км. Напрямок стоку субмерідиональний. Ширина вододілів досягає 4,0-7,0 км. Гідрохімічний режим річок дуже мінливий та визначається кліматичним чинником.

В геолого-структурному відношенні територія району розташована в межах південної околиці давньої (докембрійської) Східно-Європейської платформи та в дуже значній мірі ускладнена елементами розломно-блокової тектоніки. 

Одеська область розташована в межах двох гідрогеологічних регіонів: північна частина, невелика по площі, відноситься до Українського басейну тріщинних вод, решта території – до Причорноморського артезіанського басейну. Формування підземних вод зумовлено природно - кліматичними та геолого-структурними особливостями. Підземні води розповсюджені у всіх стратиграфо-генетичних комплексах – від сучасних до архей-протерозойських.

У спеціальній частині роботи розглядається сучасний стан підземних вод середньосарматського водоносного горизонту і виконано попередній підрахунок експлуатаційних запасів підземних вод середньосарматського водоносного горизонту по свердловині №173, пробуреній Причорномор ДРГП з метою поліпшення водопостачання населення с. Нові Чобручі Роздільнянського району у 2011 році.

Водоносний горизонт в середньосарматських відкладах розкритий в інтервалі 170,6-185,5 м, обраний найбільш продуктивний водоносний шар знаходиться в інтервалі 171,0-175,5 м. Загальна потужність водоносного горизонту – 14,9 м, ефективна потужність – 14,1 м. Статичний рівень встановлюється на глибині 137,0 м, висота напору підземних вод над покрівлею водоносного горизонту – 33,6 м. 

В межах ділянки досліджень водоносний горизонт захищений від забруднення при вертикальній фільтрації потужною (більше 100 м) товщею глин з прошарками пісків балтської світи. 

Вода із свердловини №173 за своїми органолептичними властивостями, хімічним складом та санітарно-бактеріологічним показникам відповідає вимогам ДСАНПІН.

За хімічним складом підземні води сульфатно-гідрокарбонатні кальцієво-магнієві з сухим залишком 728 мг/дм3. Загальна жорсткість в процесі проведення дослідно-фільтраційних робіт склала 9,2 ммоль/дм3. Водневий показник рН - 7,4, вміст нормованих мікрокомпонентів в концентраціях нижче гранично-припустимих.

Результати хімічних аналізів води по свердловині №173 та підземних вод середньосарматського горизонту в районі с. Нові Чобручі дозволяють зробити висновок про стабільний якісний і кількісний хімічний склад вод в середньосарматських відкладах в районі ділянки досліджень.
Ділянку родовища підземних вод можна віднести до 2-ої групи складності.

Для оцінки експлуатаційних запасів підземних вод на ділянці дослідження було виконано розрахунок водопроводністі і коефіцієнту п'єзопровідності водоносного горизонту у середньосарматських відкладах.

Значення водопровідності, отримане за результатами двох дослідних відкачок з свердловини №173.  Результати дослідних відкачок оброблені по графіках зниження та відновлення рівня за умови постійного дебіту способом часового простеження в координатах. Розрахункове значення водопровідності, визначалося як середнє арифметичне результатів, отриманих при зниженні та відновленні рівня.
Значення коефіцієнту п'єзопровідності, отримане при розвідуванні Роздільнянського родовища підземних вод у 1974 р.

Розрахунки показують, що величина зниження рівня (12,64 м) у свердловині №173 на кінець розрахункового періоду (27 років) не перевищить величини допустимого зниження, яке дорівнює 29,5 м. Таким чином, розрахункову продуктивність даної свердловини правомірно вважати забезпеченою на весь період експлуатації при дебіті 240,0 м3/добу.

Експлуатаційні запаси підземних вод у середньосарматських відкладах по свердловині №173 підраховані на 27-ми річний термін експлуатації в кількості 240,0 м3/добу, при цьому розрахункове зниження п'єзометричного рівня (12,64 м) буде значно менше величини допустимого, яке становить 29,5 м. За ступенем достовірності запаси відповідають попередньо розвіданим запасам категорії С1. Переведення запасів підземних вод з категорії С1 в промислові категорії А і В потребує більш детального вивчення фільтраційних параметрів, рівневого та гідрохімічного режимів оцінюваного водоносного горизонту у середньосарматських відкладах.

Проведено розрахунки II і III поясу санітарної охорони (зони обмежень), що призначені для захисту підземних вод від мікробного і хімічного забруднення. Перший пояс (строгого режиму) установлюється за узгодженням з місцевими органами СЕС.

Наведені рекомендації, щодо раціонального використання підземних вод, охорони їх від виснаження і забруднення.
Список літератури

Опублікована
1. Андриевская Л. Н., Резников Ф. А. Отчет о результатах геофизических исследовании на воду, выполненных с целью водоснабжения колхозов в Одесской области за 1989 год. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: geoinf.kiev.ua/wp/geologichni-zviti.php?rep=fnd_shifr.rdf&schifr=52865
2. Белоусов В. В. Структурная геология [Текст] / Владимир Владимирович Белоусов. – М.: МГУ, 1986. – 248 с.

3. Биндеман Н. Н. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод [Текст] / Н. Н. Биндеман, Л. С. Язвин. – М.: Недра, 1970. – 214 с.

4. Боревский Б. В. Методика определения параметров водоносных горизонтов по данным откачек [Текст] / Б. В. Боревский, Б. Г. Самсонов, Л. С. Язвин. – М.: Недра, 1979. – 326 с.

5. Бочевер Ф. М. Расчеты эксплуатационных запасов подземных вод [Текст] / Федор Михайлович Бочевер. – М.: Недра, 1968. – 325 с.

6. Бочевер Ф. М. Методическое пособие по расчетам эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения [Текст] / Ф. М. Бочевер, Н. Н. Веригин. – М.: Госстройиздат. 1961. – 199 с.

7. Водний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80

8. Глазунов И. С. Методические рекомендации по технико-экономическому обоснованию рациональных схем скважинных водозаборов при разведке подземных вод [Текст] / Иван Сергеевич Глазунов. – М.: Недра, 1973. – 125 с.

9. Державні санітарні правила і норми "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10
10. Дробноход Н. И. Оценка запасов подземных вод [Текст] / Н. И. Дробноход, Б. В. Боревский, Л. С. Язвин. – К.: Вища шк., Гол. изд-во, 1976. – 215 с.

11. Інструкція із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод. [Електронний ресурс]. – К., 2000. – Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0109-00.

12. Короновский Н. В. Геология [Текст] / Николай Владимирович Короновский. – М.: Академия, 2003. – 448 с.

13. Короновский Н. В. Практическое пособие по общей геологии: учеб, пособие [Текст] / Николай Владимировчи Короновский. – М.: Академия, 2004. – 160 с.

14. Мироненко В. А. Динамика подземных вод [Текст] / Валерий Александрович Мироненко. – М.: Недра, 1983. – 357 с.

15. Національний атлас України [Карти] / НАН України, Інститут географії, Державна служба геодезії, картографії та кадастру; голов. ред. Національного атласу України Л. Г. Руденко; голова ред. кол. Б. Є. Патон. – К.: ДНВП «Картографія», 2007. – 435 с.

16. Плотников Н. И. Эксплуатационная разведка подземных вод [Текст] / Николай Иванович Плотников. – М.: Недра, 1973. – 296 с.

17. Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. – М., 1983. – 102 с.

18. Хаин В. Е. Историческая геология [Текст] / Виктор Ефимович Хаин. – М.: МГУ, 1997. – 448 с.

19. Хаин В. Е. Тектоника континентов и океанов [Текст] / Виктор Ефимович Хаин. – М.: Научный мир, 2001. – 606 с.

20. Штенгелов Р. С. Формирование и методы оценки эксплуатационных запасов пресных подземных вод [Текст] / Ростислав Степанович Штенгелов. – М.: Недра, 1988. – 231 с.
21. Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10
Фондова
22. Ковалевская Е. А. Региональная оценка эксплуатационных ресурсов подземных вод в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской и других областях УССР [Текст] / Е. А. Ковалевская, Н. Н. Капинос, М. М. Коппель. – 1962. – УГФ.

23. Новодран В. С. Комплексная геологическая съёмка масштаба 1:200 000 территории листа L–36–VII [Карти] / В. С. Новодран, Г. Д. Новосельцев. – Раздельная, 1962. – фонды ПКГРЭ.

24. Новосельцева М. А. Отчёт по разведке подземных вод для водоснабжения г. Раздельная, Одесской области [Текст] / М. А. Новосельцева, Е. В. Косенко. – Одеса, 1974. – фонды ПКГРЭ.

25. Рибакова А. М. Гідрогеологічний висновок з попередньої оцінки експлуатаційних запасів підземних вод водоносного горизонту у відкладах середньосарматського регіоярусу верхнього міоцену по свердловині №173 в с. Нові Чобручі Роздільнянського району Одеської області [Карти] / А. М. Рибакова, С. О. Дворядкін, О. І. Соловйов. – Одеса, 2011. – Фонди Причорномор ДРГП.

26. Семенов В. Г. Отчёт по региональной оценке эксплуатационных ресурсов подземных вод Одесской области [Текст]. – Одесса, 1976. – фонды ПГРЭ.

